## 1. Esp. Téc
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Nombre Estación | M_Paluguillo | Predio Paluguillo-Propiedad del FONAG | Parroquia: Pifo | Cantón: Quito | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | N.A.
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Guayllabamba alto - Chiche |  |  |  |  | Código-Cuenca | 152476
Coordenadas UTM (Datum WS84) - Zona 17 S
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2017-09-13
| 9966060 | 0°18'24.12" S | 808109 | 78°13'55.70" W |  |  | Hora Ini.
N° | Inspección Visual
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Inventario
| Parte /Sensor | Marca | N° Serie | Modelo | Observaciones | Estado
| Data Logger/ers | YDOC | 75165501 | ML315ADS |  | Inicio de operaciones 13 de septiembre de 2011
| Módem GPRS |  |  |  |  | En operación
| Antena GSM/GPRS |  |  |  |  | En operación
| Tarjeta SIM |  |  |  |  | En operación
Chasis metálico interno
Placa de Circuitos
| Termómetro/Temperatura del Aire | YDOC | 2042 | TBSHT02 |  | En operación
| Higrómetro/Humedad Relativa del Aire | YDOC | 2042 | TBSHT02 |  | En operación
| Pluviógrafo/Precipitación | Texas | 67423-1215 | TR525M |  | En operación
| Veleta/Dirección del Viento | DAVIS |  | 6410 |  | En operación
| Anemómetro/Velocidad del Viento | DAVIS |  | 6410 |  | En operación
| Barómetro/Presión Atmosférica |  |  |  |  | En operación
| TDR/Humedad del Suelo |  |  |  |  | En operación
| Piranómetro/Radiación Solar Incidente |  |  |  |  | En operación
| Panel Solar |  | SL030P1609FSB002227 | 30 Watts |  | En operación
| Regulador de Carga | Phocos | 1601140536
Porta fusible
Fusible
| Batería |  |  |  |  | En operación
Poste Metálico/Torre
Poste para Pluviómetro
Caja Nema
Cables
SENSORES EQUIPOS- ADICIONALES/EXTRAS
Veleta/ Dirección del Viento
Radiación
Humedad del suelo
Velocidad del viento
Infraestructura
Cerramiento malla y tubos galvanizados

## 2.Esp.refor.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS
REFORMAS
| Nombre Estación | M_Paluguillo | Predio Paluguillo-Propiedad del FONAG | Parroquia: Pifo | Cantón: Quito | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | N.A.
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Guayllabamba alto - Chiche |  |  |  |  | Código-Cuenca | 152476
Coordenadas UTM (Datum WS84) - Zona 17 S
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2017-09-13
| 9966060 | 78°13'55.70" W | 808109 | 0°18'24.12" S |  |  | Hora Ini.
N° | Inspección Visual de Instalación de Sensores
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Instalación de Equipos.
| Parte /Sensor | Marca | Estado | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| 1. Data logger | YDOC | 75165501 | ML315ADS
2. Sistema de almacenamiento y conexión
2.1 Chasis metálico interno
2.2 Placa de Circuitos
| 2.3 Regulador de Carga | Phocos | 1601140536
2.4 Porta Fusible
2.5 Fusible
2.6 Batería
2.7 Caja Nema
2.8 Caja de cables
2.9 Cables
3. Sistema de transmisión telemétrica
3.1 Módem GPRS
3.2 Antena GSM
3.3 Tarjeta SIM
4. Sistema de protección contra descarga
4.1 Pararrayos
5. Sistema de alimentación eléctrica.
| 5.1 Panel solar |  | SL030P1609FSB002227 | 30 Watts
3 | Instalación de Sensores
| Parte /Sensor | Marca | Estado Actual | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Precipitación | TEXAS TR525M 67423-1215
| Temperatura del aire | YDOC TBSHT02 2042
| Humedad del aire | YDOC TBSHT02 2042
Humedad del suelo
Viento
| >>>Velocidad del Viento | Davis 6410
| >>>Dirección de Viento | Davis 6410
Radiación Solar
4 | Infraestructura
| Infraestructura | Estado pasado | Instalaciones | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
Cerramiento
Mástil o Torre

## 3.Ex.Inf.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS
INFORMACIÓN /ÁREA DE INFLUENCIA/ ESTADO GENERAL DE LA ESTACIÓN
| Nombre Estación | M_Paluguillo | Predio Paluguillo-Propiedad del FONAG | Parroquia: Pifo | Cantón: Quito | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | N.A.
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Guayllabamba alto - Chiche |  |  |  |  | Código-Cuenca | 152476
Coordenadas UTM (Datum WS84) - Zona 17 S
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2017-09-13
| 9966060 | 78°13'55.70" W | 808109 | 0°18'24.12" S |  |  | Hora Ini.
| Fecha de Instalación de la Estación |  | 2017-09-13
N° | Tiempo de Funcionamiento Efectivo
1 | Existencia de Información
| Parámetros Registrados por la estación | Fecha Inicial | Fecha Final /Actual en Actividad | Frecuencia de Registros | Almacenamiento de datos | Observaciones
| Precipitación | 2017-09-13 | 2017-12-19 | Mensual | Cada 5 min
| Temperatura | 2017-09-13 | 2017-12-19 | Mensual | Cada 5 min
| >>>Temperatura Máxima | 2017-09-13 | 2017-12-19 | Mensual
| >>>Temperatura Mínima | 2017-09-13 | 2017-12-19 | Mensual
| >>>Temperatura Media | 2017-09-13 | 2017-12-19 | Mensual
| Humedad del aire | 2017-09-13 | 2017-12-19 | Mensual | Cada 5 min
| Viento | 2017-09-13 | 2017-12-19 | Mensual | Cada 5 min
| >>>Velocidad del Viento | 2017-09-13 | 2017-12-19 | Mensual | Cada 5 min
| >>>Dirección del Viento | 2017-09-13 | 2017-12-19 | Mensual | Cada 5 min
Radiación solar
Adicionales /Especiales
Humedad del suelo
2 | Frecuencia de Operación y Mantenimiento de los Sensores
| Operaciones | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Humedad del Suelo | 0 años 0 meses | semestral | El mantenimiento físico se realiza cada mes
| Temperatura del Aire | 0 años 3 meses | semestral
| Radiación Solar Incidente | 0 años 0 meses | semestral
| Humedad Relativa del Aire | 0 años 3 meses | semestral
| Precipitación | 0 años 3 meses | semestral
| Dirección del Viento | 0 años 3 meses | semestral
| Velocidad del Viento | 0 años 3 meses | semestral
| Módem | 0 años 3 meses | semestral
| Panel Solar |  | semestral
| Regulador de carga |  | semestral
| Batería |  | semestral
| Conectores |  | semestral
3 | Frecuencia de Mantenimiento de Infraestructura de protección y seguridad
| Infraestructura | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
Cerramiento

## 4. Est. General
Fotografías de Área de Infuencia
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Norte Magnético |  | Fotografía hacia el Sur
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Oeste |  | Fotografía hacia el Este
ESTADO ACTUAL DE LA ESTACIÓN
Observaciones:
SENSORES:

## 6. Bitacora
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Nombre Estación | M_Paluguillo | Predio Paluguillo-Propiedad del FONAG | Parroquia: Pifo | Cantón: Quito | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | N.A.
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Guayllabamba alto - Chiche |  |  |  |  | Código-Cuenca | 152476
Coordenadas UTM (Datum WS84) - Zona 17 S
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2017-09-13
| 9966060 | 78°13'55.70" W | 808109 | 0°18'24.12" S |  |  | Hora Ini.
N° | Inspección Visual
1 | Estado