## 1.Esp. Tecn
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Nombre Estación | Control Baños | Com: Reserva Ecológica Cayambe-Coca | Parroquia: Papallacta | Cantón: Quijos | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo: | Pluviométrica |  |  |  |  | Código-Estación | M5022
| Pertenece a la Cuenca: | Napo - Coca - Papallacta |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-03-18
N° | 9964050 | 78°8'52.029"W | 817507 | 0°19'29.443"S | 3620 |  | Hora Ini.
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Inventario
| Parte /Sensor | Marca | N° Serie | Modelo | Observaciones | Estado
| Data Logger | CAMPBELL |  | CR200X |  | 26/07/2013 Desinstalación pluviómetro HOBO. Instalación de estación pluviométrica CAMPBELL. Del 01/04/2014 hasta 22/04/2014 anomalías en el registro de información por desconexión del sensor de temperatura.
Módem GPRS
Antena GSM
Tarjeta SIM
Chasis metálico interno
Placa de Circuitos
| Temperatura | CAMPBELL |  | 109-L |  | En Operación
Humedad del aire
| Pluviómetro | TEXAS ELECTRONICS |  | TE-525M |  | En Operación
| Panel Solar | AMERESCO |  | 10J
| Regulador de Carga | MORNINGSTAR |  | SHS-6
Porta Fusible
Fusible
| Batería | POWER SONIL |  | PS-1270F2 | 12V7Ah | En Operación
Poste Metálico
| Poste para Pluviómetro | SENSOR VITAL |  | SV-004 | Altura 1.50m
Caja Nema
SENSORES EQUIPOS- ADICIONALES/EXTRAS
Radiación
Humedad del suelo
Velocidad del viento
Infraestructura
| Cerramiento malla y tubos galvanizados. |  |  | Área de 3m x 3m Altura de 2.5 m

## 2.Esp.refor.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
REFORMAS
| Nombre Estación | Control Baños | Com: Reserva Ecológica Cayambe-Coca | Parroquia: Papallacta | Cantón: Quijos | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo: | Pluviométrica |  |  |  |  | Código-Estación | M5022
| Pertenece a la Cuenca: | Napo - Coca - Papallacta |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-03-18
N° | 9964050 | 78°8'52.029"W | 817507 | 0°19'29.443"S | 3620 |  | Hora Ini.
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Instalación de Equipos.
| Equipo | Marca | Estado | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| 1. Data logger | HOBO pendant event Part/ HOBO # UA - 003 - 64 |  | CAMPBELL/CR200X | 2013-07-26
2. Sistema de almacenamiento y conexión
2.1 Chasis metálico interno
2.2 Placa de Circuitos
| 2.3 Regulador de Carga |  |  | MORNINGSTAR/SHS-6 | 2013-07-26
2.4 Porta Fusible
2.5 Fusible
| 2.6 Batería | CR-2032 |  | POWER SONIL/ PS-1270F2 | 2013-07-26
2.7 Caja Nema
2.8 Caja de cables
2.9 Cables
3. Sistema de transmisión telemétrica
3.1 Módem GPRS
3.2 Antena GSM
3.3 Tarjeta SIM
4. Sistema de protección contra descarga
4.1 Pararrayos
5. Sistema de alimentación eléctrica.
| 5.1 Panel solar |  |  | AMERESCO/10J | 2013-07-26
3 | Instalación de Sensores
| Parte /Sensor | Marca/Modelo | Alturas Anteriores | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Termómetro | HOBO pendant event Part/ Hobo Pro v2/U23 - 002 |  | CAMPBELL/109-L | 2013-07-26
| Pluviómetro | HOBO pendant event Part/ TS525 |  | TEXAS ELECTRONICS/TE-525M | 2013-07-26
| Pluviómetro | HOBO pendant event Part - TS525 | h=1,50 m | h=1.20 | 2012-06-13 | Actualmente fuera de funcionamiento.
| Temperatura | HOBO pendant event Part - Pro v2/U23 - 002 | h=1,50 m | h=1.20 | 2012-06-13
4 | Infraestructura
| Infraestructura | Situación pasada | Instalaciones | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Cerramiento | 1.5x1.5x2.5m |  | Ampliación 3x3x2.5 m | 2012-12-10
Postes Metálicos
| Poste para Pluviómetro |  |  | SENSOR VITAL/SV-004 Altura 1.50m | 2013-07-26

## 3.Ex.Inf.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
INFORMACION /AREA DE INFLUENCIA/ ESTADO GENERAL DE LA ESTACION
| Nombre Estación | Control Baños | Com: Reserva Ecológica Cayambe-Coca | Parroquia: Papallacta | Cantón: Quijos | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo: | Pluviométrica |  |  |  |  | Código-Estación | M5022
| Pertenece a la Cuenca: | Napo - Coca - Papallacta |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-03-18
| 9964050 | 78°8'52.029"W | 817507 | 0°19'29.443"S | 3620 |  | Hora Ini.
| Fecha de Instalación de la Estación |  | 2010-03-18
N° | Tiempo de Funcionamiento Efectivo |  | 4 años hasta 03/04/2014
1 | Existencia de Información
| Parámetros Registrados por la estación | Fecha Inicial | Fecha Final /Actual en Actividad | Frecuencia de Registros | Almacenamiento de datos | Observaciones
| Precipitación | 2010-03-18 | 2014-04-03 | mensual | Cada 5 min | Registros cada 5 min en lugar de cada 15 min desde el 22/07/2013
| Temperatura | 2010-03-18 | 2014-04-03 | mensual | Cada 5 min
>>>Temperatura Máxima
>>>Temperatura Mínima
>>>Temperatura Media
Humedad del aire
Viento
>>>Velocidad del Viento
Radiación solar
Adicionales /Especiales
Humedad del suelo
2 | Frecuencia de Operación y Mantenimiento de los Sensores
| Operaciones | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Temperatura | 4 años 0 meses | semestral
Humedad Relativa
| Pluviómetro | 4 años 0 meses | semestral
Dirección del viento
Presión atmosférica
Velocidad del viento
Panel Solar
Regulador de carga
Batería
Conectores
3 | Frecuencia de Mantenimiento de Infraestructura de protección y seguridad
| Infraestructura | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Cerramiento | desde 18 de marzo de 2010 | semestral | Se entrega la ampliación del cerramiento a 3 x 3 x 2.5 m el 10/12/2012

## 4. Est. General
Fotografías de Área de Infuencia
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Norte Magnético |  | Fotografía hacia el Sur
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Oeste |  | Fotografía hacia el Este
ESTADO ACTUAL DE LA ESTACIÓN
Observaciones: INFRAESTRUCTURA • 10/12/2012: Cerramiento de 3*3*2,5
SENSORES: