## 1. Esp. Tecn
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Nombre Estación | Pluviométrica Papallacta | Com: Papallacta | Parroquia: Papallacta | Cantón: Quijos | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo: | Pluviométrica |  |  |  |  | Código-Estación | M5023
| Pertenece a la Cuenca: | Napo - Coca - Papallacta |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-03-18
N° | 9958152 | 78°8'28.221"W | 818242 | 0°22'41.295"S | 3100 |  | Hora Ini.
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Inventario
| Parte /Sensor | Marca | N° Serie | Modelo | Observaciones | Estado
| Data Logger | HOBO pendant event Part |  | HOBO # UA - 003 - 64 |  | Suspendido desde el 12/01/2012 por daño en el datalogger
Módem GPRS
Antena GSM
Tarjeta SIM
Chasis metálico interno
Placa de Circuitos
| Temperatura | HOBO pendant event Part |  | Hobo Pro v2/U23 - 002
Humedad del aire
| Pluviómetro | HOBO pendant event Part |  | TS525
Panel Solar
Regulador de Carga
Porta Fusible
Fusible
| Batería | CR-2032 |  |  | litio 3V intercambiable
Poste Metálico
Poste para Pluviómetro
Caja Nema
SENSORES EQUIPOS - ADICIONALES/EXTRAS
Radiación
Humedad del suelo
Velocidad del viento
Infraestructura
| Cerramiento malla y tubos galvanizados |  |  | Área de 1.5m x 1.5m Altura de 2.5 m

## 2.Esp.refor.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
REFORMAS
| Nombre Estación | Pluviométrica Papallacta | Com: Papallacta | Parroquia: Papallacta | Cantón: Quijos | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo: | Pluviométrica |  |  |  |  | Código-Estación | M5023
| Pertenece a la Cuenca: | Napo - Coca - Papallacta |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-03-18
N° | 9958152 | 78°8'28.221"W | 818242 | 0°22'41.295"S | 3100 |  | Hora Ini.
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Instalación de Equipos.
| Equipo | Marca | Estado | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| 1. Data logger | HOBO pendant event Part # UA - 003 - 64
2. Sistema de almacenamiento y conexión
2.1 Chasis metálico interno
2.2 Placa de Circuitos
2.3 Regulador de Carga
2.4 Porta Fusible
2.5 Fusible
| 2.6 Batería | CR-2032
2.7 Caja Nema
2.8 Caja de cables
2.9 Cables
3. Sistema de transmisión telemétrica
3.1 Módem GPRS
3.2 Antena GSM
3.3 Tarjeta SIM
4. Sistema de protección contra descarga
4.1 Pararrayos
5. Sistema de alimentación eléctrica.
5.1 Panel solar
3 | Instalación de Sensores
| Parte /Sensor | Marca | Alturas Anteriores | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Pluviómetro | HOBO pendant event Part - TS525 | h=1,50 m | h=1,20 m | 2012-06-13
| Temperatura | HOBO pendant event Part - Pro v2/U23 - 002 | h=1,50 m | h=1,20 m | 2012-06-13
4 | Infraestructura
| Infraestructura | Situación pasada | Instalaciones | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Cerramiento | 1.5x1.5x2.5m
Postes Metálicos

## 3.Ex.Inf.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
INFORMACION /AREA DE INFLUENCIA/ ESTADO GENERAL DE LA ESTACION
| Nombre Estación | Pluviométrica Papallacta | Com: Papallacta | Parroquia: Papallacta | Cantón: Quijos | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo: | Pluviométrica |  |  |  |  | Código-Estación | M5023
| Pertenece a la Cuenca: | Napo - Coca - Papallacta |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-03-18
| 9958152 | 78°8'28.221"W | 818242 | 0°22'41.295"S | 3100 |  | Hora Ini.
| Fecha de Instalación de la Estación | 2010-03-18
N° | Tiempo de Funcionamiento Efectivo | 4 años de 03/04/2014
1 | Existencia de Información
| Parámetros Registrados por la estación | Fecha Inicial | Fecha Final /Actual en Actividad | Frecuencia de Registros | Almacenamiento de datos | Observaciones
| Precipitación | 2010-03-18 | 2014-04-03 | mensual | Cada 15 min | Registro precipitación cada vez que se da un evento
| Temperatura | 2010-03-18 | 2014-04-03 | mensual | Cada 15 min
>>>Temperatura Máxima
>>>Temperatura Mínima
>>>Temperatura Media
Humedad del aire
Viento
>>>Velocidad del Viento
Radiación solar
Adicionales /Especiales
Humedad del suelo
2 | Frecuencia de Operación y Mantenimiento de los Sensores
| Operaciones | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Temperatura | 4 años 0 meses | semestral
Humedad Relativa
| Pluviómetro | 4 años 0 meses | semestral
Dirección del viento
Presión atmosférica
Velocidad del viento
Panel Solar
Regulador de carga
Batería
Conectores
3 | Frecuencia de Mantenimiento de Infraestructura de protección y seguridad
| Infraestructura | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Cerramiento | desde 18 de marzo de 2010 | semestral

## 4. Est. General
Fotografías de Área de Infuencia
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Norte Magnético |  | Fotografía hacia el Sur
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Oeste |  | Fotografía hacia el Este
ESTADO ACTUAL DE LA ESTACIÓN
Observaciones