## 1. Esp Tecn
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Nombre Estación | El Tambo | Com: Tambo - Reserva Ecológica Antisana | Parroquia: Papallacta | Cantón: Quijos | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo: | Pluviométrica |  |  |  |  | Código-Estación | M5024
| Pertenece a la Cuenca: | Napo - Coca - Papallacta |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-05-08
N° | 9958004 | 78°11'45.815"W | 812125 | 0°22'46.045"S | 3637 |  | Hora Ini.
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Inventario
| Parte /Sensor | Marca | N° Serie | Modelo | Observaciones | Estado
| Data Logger | CAMPBELL |  | CR200X |  | 22/07/2013 Desinstalación de pluviómetro YOUNG - HOBO. Instalación de estación pluviométrica CAMPBELL.
Módem GPRS
Antena GSM
Tarjeta SIM
Chasis metálico interno
Placa de Circuitos
| Temperatura | CAMPBELL |  | 109-L |  | En Operación
Humedad del aire
| Pluviómetro | TEXAS ELECTRONICS |  | TE-525M |  | En Operación
| Panel Solar | AMERESCO |  | 10J
| Regulador de Carga | MORNINGSTAR |  | SHS-6
Porta Fusible
Fusible
| Batería | POWER SONIL |  | PS-1270F2 | 12V7Ah | En Operación
Poste Metálico
| Poste para Pluviómetro | SENSOR VITAL |  | SV-004 | Altura 1.50m
Caja Nema
SENSORES EQUIPOS- ADICIONALES/EXTRAS
Radiación
Humedad del suelo
Velocidad del viento
Infraestructura
| Cerramiento malla y tubos galvanizados |  |  | Área de 3m x 3m Altura de 2.5 m

## 2.Esp.refor.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
REFORMAS
| Nombre Estación | El Tambo | Com: Tambo - Reserva Ecológica Antisana | Parroquia: Papallacta | Cantón: Quijos | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo: | Pluviométrica |  |  |  |  | Código-Estación | M5024
| Pertenece a la Cuenca: | Napo - Coca - Papallacta |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-05-08
N° | 9958004 | 78°11'45.815"W | 812125 | 0°22'46.045"S | 3637 |  | Hora Ini.
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Instalación de Equipos.
| Equipo | Marca | Estado | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| 1. Data logger | Young HOBO |  | CAMPBELL CR200X | 2013-07-22
2. Sistema de almacenamiento y conexión
2.1 Chasis metálico interno
2.2 Placa de Circuitos
| 2.3 Regulador de Carga | MORNINGSTAR
2.4 Porta Fusible
2.5 Fusible
| 2.6 Batería | POWER SONIL
2.7 Caja Nema
2.8 Caja de cables
2.9 Cables
3. Sistema de transmisión telemétrica
3.1 Módem GPRS
3.2 Antena GSM
3.3 Tarjeta SIM
4. Sistema de protección contra descarga
4.1 Pararrayos
5. Sistema de alimentación eléctrica.
| 5.1 Panel solar | AMERESCO 10J
3 | Instalación de Sensores
| Parte /Sensor | Marca | Alturas Anteriores | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Pluviómetro | HOBO pendant event Part - TS525 |  | TEXAS ELECTRONICS-'TE-525M | 2013-07-22
| Temperatura | HOBO pendant event Part - V2/U23 - 002 |  | CAMPBELL 109-L | 2013-07-22
| Pluviómetro | HOBO pendant event Part - TS525 | h=1,50 m | h=1,20 m | 2012-06-13 | Fuera de funcionamiento.
| Temperatura | HOBO pendant event Part - V2/U23 - 002 | h=1,50 m | h=1,20 m | 2012-06-13
4 | Infraestructura
| Infraestructura | Situación pasada | Instalaciones | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Cerramiento | 1.5x1.5x2.5m |  | 3x3x2.5 m | 2012-12-10
Postes Metálicos
| Poste para pluviómetro | SENSOR VITAL

## 3.Ex.Inf.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
INFORMACION /AREA DE INFLUENCIA/ ESTADO GENERAL DE LA ESTACION
| Nombre Estación | El Tambo | Com: Tambo - Reserva Ecológica Antisana | Parroquia: Papallacta | Cantón: Quijos | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo: | Pluviométrica |  |  |  |  | Código-Estación | M5024
| Pertenece a la Cuenca: | Napo - Coca - Papallacta |  |  |  |  | Código-Pfafstteher | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-05-08
| 9958004 | 78°11'45.815"W | 812125 | 0°22'46.045"S | 3637 |  | Hora Ini.
| Fecha de Instalación de la Estación | 2010-03-18
N° | Tiempo de Funcionamiento Efectivo | 3 años 10 meses hasta 03/04/2014
1 | Existencia de Información
| Parámetros Registrados por la estación | Fecha Inicial | Fecha Final /Actual en Actividad | Frecuencia de Registros | Almacenamiento de datos | Observaciones
| Precipitación | 2010-05-08 | 2014-04-03 | mensual | Cada 5 min | Registro cada 5 min en lugar de 15 min desde el 22/07/2013
| Temperatura | 2010-05-08 | 2014-04-03 | mensual | Cada 5 min
>>>Temperatura Máxima
>>>Temperatura Mínima
>>>Temperatura Media
Humedad del aire
Viento
>>>Velocidad del Viento
Radiación solar
Adicionales /Especiales
Humedad del suelo
2 | Frecuencia de Operación y Mantenimiento de los Sensores
| Operaciones | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Temperatura | 3 años 10 meses | semestral
Humedad Relativa
| Pluviómetro | 3 años 10 meses | semestral
Dirección del viento
Presión atmosférica
Velocidad del viento
Panel Solar
Regulador de carga
Batería
Conectores
3 | Frecuencia de Mantenimiento de Infraestructura de protección y seguridad
| Infraestructura | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Cerramiento | desde 18 de mayo de 2010 | semestral | Se amplió el cerramiento a 3x3x2.5 metros el 10/12/2012

## 4. Est. General
Fotografías de Área de Infuencia
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Norte Magnético |  | Fotografía hacia el Sur
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Oeste |  | Fotografía hacia el Este
ESTADO ACTUAL DE LA ESTACIÓN
Observaciones: INFRAESTRUCTURA Se amplio el cerramiento a 3x3x2.5 metros el 10/12/2012
SENSORES: