## 1. Esp. Tecn
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Nombre Estación | El Carmen | Com: El Carmen | Parroquia: Pintag | Cantón: Quito | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5029
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Pita - Guapal |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152482
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-01-01
N° | 9944491 | 78°20'0.124"W | 796826 | 0°30'5.975"S | 4100 |  | Hora Ini.
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Inventario
| Parte /Sensor | Marca | N° Serie | Modelo | Observaciones | Estado
| Data Logger | CAMPBELL | 3148331484 | CR800 |  | Parado desde 30 de mayo de 2012 hasta 8 de junio de 2012 23/07/2013 Instalación de sensor de dirección de viento y antena de telemetría inalámbrica GPRS 03/10/2013 Cambio de frecuencia de datos por cada 5 minutos.09/10/2013 instalación de modem para conexión del sistema de telemetría inalámbrico, registros casa 1 y 2 minutos. 10/04/2014 Cambio de frecuencia de registro a 5 min para todas las variables. 25/03/2014 al 03/04/2014 no existe información por sobre escritura de datos debido a una caída en el sistema de transmisión 24/07/2014 cambio de sensores de T, HR, Panel solar, datalogger y Caja Nema 01/08/2014 instalacion de nuevo sensor integrado de VV y DV
| Módem GPRS | SIERRA WIRELESS |  | RAVEN XT
| Antena GSM | LARSEN |  | YA5825W
| Tarjeta SIM | CLARO | "895930100051691071"
Chasis metálico interno
Placa de Circuitos
| Temperatura | CAMPBELL | E11663 | CS215
| Humedad del aire | CAMPBELL | E11663 | CS215
| Pluviómetro | CAMPBELL/CR200 |  | TE525
| Panel Solar | ALTE |  | ALT10-12P
Regulador de Carga
Porta Fusible
Fusible
| Batería | FIRST POWER |  | FP-12120
Poste Metálico
Poste para Pluviómetro
| Caja Nema | CAMPBELL |  | CS-ENC14/16
SENSORES EQUIPOS- ADICIONALES/EXTRAS
| Veleta/ Dirección del Viento | YOUNG | 12546 | CS-03002 |  | En Operación
| Radiación | CAMPBELL/CR200 |  | CS300-L |  | En Operación
| Humedad del suelo | CAMPBELL/CR200 |  | TDR Probes CS625‐L |  | En Operación
| Velocidad del viento | YOUNG | 12546 | CS-03002 |  | En Operación
Infraestructura
| Cerramiento malla y tubos galvanizados |  |  | Área 8 x 8 m Altura: 2.5 m

## 2.Esp.refor.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
REFORMAS
| Nombre Estación | El Carmen | Com: El Carmen | Parroquia: Pintag | Cantón: Quito | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5029
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Pita - Guapal |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152482
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-01-01
N° | 9944491 | 78°20'0.124"W | 796826 | 0°30'5.975"S | 4100 |  | Hora Ini.
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Instalación de Equipos.
| Parte /Sensor | Marca | Estado | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
1. Data logger
| 1.1 Data logger sistema | CAMPBELL/CR200 |  | CAMPBELL/CR800 | 2014-07-24 | El datalogger CAMPBELL trabaja con todas la variables excepto con la temperatura y humedad relativa del aire, para esto se usa el datalogger HOBO; desde el 24/07/2014 solo se cuenta con datalogger CAMPBELL para todas las variables
| 1.2 Data logger para T° y HR | HOBO U23-002/ Pro2/U23-002 |  |  | 2014-07-24
2. Sistema de almacenamiento y conexión
2.1 Chasis metálico interno
2.2 Placa de Circuitos
2.3 Regulador de Carga
2.4 Porta Fusible
2.5 Fusible
| 2.6 Batería | BEST POWER/HOBO 1/2 AA, 3.6 Volt lithium |  | FIRST POWER/FP-12120 | 2014-07-24
| 2.7 Caja Nema |  |  | CAMPBELL/CS-ENC14/16 | 2014-07-24
2.8 Caja de cables
2.9 Cables
3. Sistema de transmisión telemétrica
| 3.1 Módem GPRS |  |  | SIERRA WIRELESS/ 'RAVEN XT | 2013-07-23
| 3.2 Antena GSM |  |  | LARSEN/ 'YA5825W | 2013-07-23
| 3.3 Tarjeta SIM |  |  | CLARO | 2013-07-23
4. Sistema de protección contra descarga
4.1 Pararrayos
5. Sistema de alimentación eléctrica.
| 5.1 Panel solar | BPSolar/ SP10-Watt Solar Panel |  | ALTE/ALT10-12P | 2014-07-24
3 | Instalación de Sensores
| Parte /Sensor | Marca | Alturas Anteriores | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Veleta/ Dirección del Viento |  |  | YOUNG/ 03301-L | 2013-07-23
|  | YOUNG/ 03301-L |  | YOUNG/CS-03002 | 2014-08-01
| Pluviómetro | CAMPBELL/CR200 | h=1,15 m | h=1,20 m | 2012-06-08
| Temperatura | HOBO U23-002 Temp/RH | h=1,15 m | h=2.00 m | 2012-06-08
|  | HOBO U23-002 |  | CAMPBELL/'CS215 | 2014-07-24
| Humedad | HOBO U23-002 Temp/RH | h=1,15 m | h=2.00 m | 2012-06-08
|  | HOBO U23-002 |  | CAMPBELL/'CS215 | 2014-07-24
| Radiación | CAMPBELL/CR200 | h=2,07 m | h=3.00 m | 2012-06-08
| Humedad del suelo | CAMPBELL/CR200 | h=2,07 m | h=-0.30 | 2012-06-08
| Velocidad del viento | YOUNG/ 03301-L | h=3,25 m | h=10.0 m | 2012-06-08
|  | YOUNG/ 03301-L |  | YOUNG/CS-03002 | 01/082014
4 | Infraestructura
| Infraestructura | Situación pasada | Instalaciones | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Cerramiento | 3x3x2.5m |  | 8x8x2.5 | 2012-06-08
| Mástil o Torre |  |  | Instalación de mástil o torre | 2012-06-08

## 3.Ex.Inf.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
INFORMACION /AREA DE INFLUENCIA/ ESTADO GENERAL DE LA ESTACION
| Nombre Estación | El Carmen | Com: El Carmen | Parroquia: Pintag | Cantón: Quito | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5029
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Pita - Guapal |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152482
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-01-01
| 9944491 | 78°20'0.124"W | 796826 | 0°30'5.975"S | 4100 |  | Hora Ini.
| Fecha de Instalación de la Estación | 01/012010
N° | Tiempo de Funcionamiento Efectivo | 4 años 4 meses 07/04/2014
1 | Existencia de Información
| Parámetros Registrados por la estación | Fecha Inicial | Fecha Final /Actual en Actividad | Frecuencia de Registros | Almacenamiento de datos | Observaciones
| Precipitación | 2009-10-22 | 2014-04-07 | mensual | Cada 5 min | Los datos de la temperatura del aire y de humedad relativa del aire se registran cada 15 min con el datalogger HOBO A partir del 11/08/2013 se registran los datos cada 1 min, para VV y DV se registran los datos cada 2 min a partir del 10/04/2014 se registran todos los datos a excepción de T y HR cada 5 min
| Temperatura | 2009-11-26 | 2014-04-07 | mensual | Cada 15 min
>>>Temperatura Máxima
>>>Temperatura Mínima
>>>Temperatura Media
| Humedad del aire | 2009-11-26 | 2014-04-07 | mensual | Cada 15 min
| Viento | 2009-10-22 | 2014-04-07 | mensual | Cada 5 min
>>>Velocidad del Viento
>>>Dirección del Viento
| Radiación solar | 2009-10-22 | 2014-04-07 | mensual | Cada 5 min
Adicionales /Especiales
| Humedad del suelo | 2009-10-22 | 2014-04-07 | mensual | Cada 5 min
2 | Frecuencia de Operación y Mantenimiento de los Sensores
| Operaciones | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Temperatura | 4 años 4 meses | semestral
| Humedad Relativa | 4 años 4 meses | semestral
| Pluviómetro | 4 años 5 meses | semestral
| Velocidad del viento | 4 años 5 meses | semestral
| Panel Solar | 4 años 5 meses | semestral
| Regulador de carga |  | semestral
| Batería |  | semestral
| Conectores |  | semestral
| Radiación | 4 años 5 meses | semestral
| Humedad del suelo | 4 años 5 meses | semestral
3 | Frecuencia de Mantenimiento de Infraestructura de protección y seguridad
| Infraestructura | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Cerramiento | desde 22 de octubre de 2009 | semestral | Cambio de dimensiones en el cerramiento a 8x8x2.5m el 08/06/2012

## 4. Est. General
Fotografías de Área de Infuencia
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Norte Magnético |  | Fotografía hacia el Sur
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Oeste |  | Fotografía hacia el Este
ESTADO ACTUAL DE LA ESTACIÓN
Observaciones: INFRAESTRUCTURA • 25/11/2011: cerramiento de 3*3m. Cerramiento 8x8x2.5m el 08/06/2012
SENSORES: Reinstalación de sensores según recomendación d ela OMM e INAMHI el 08/06/2012