## 1. Esp. Téc
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Nombre Estación | P_REI | Reserva Ecológica Los Ilinizas | Parroquia: El Chaupi | Cantón: Mejía | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Pluviométrica |  |  |  |  | Código-Estación | M5077
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - San Pedro - Jambelí |  |  |  |  | Código-Cuenca | 152499
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2012-01-11
| 9930365 | 78°41'21.600" | 757174 | 0°37'46.200" | 3983 |  | Hora Ini. | 0:00
N° | Inspección Visual
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Inventario
| Parte /Sensor | Marca | N° Serie | Modelo | Observaciones | Estado
| Data Logger/ers | CAMPBELL |  | CR200X |  | Inicio de operaciones 11 de enero de 2012 24/07/2013 Instalación de sensor de temperatura CAMPBELL. Cable de pluviómetro cortado no hay registros desde el 23/04/2014 al 01/05/2014
| Antena de alto alcance | YAGI
| Módem GPRS | AIRLINK |  | Raven XTG
Antena GSM/GPRS
| Tarjeta SIM | CLARO
Chasis metálico interno
Placa de Circuitos
Pararrayos y puesta atierra
| Termómetro/Temperatura del Aire | CAMPBELL |  | 109-L |  | En operación
| Pluviógrafo/Precipitación | CAMPBELL |  | TE525 |  | En operación
Veleta/Dirección del Viento
| Panel Solar |  |  |  | 10W SP20 | En operación
Regulador de Carga
Porta fusible
Fusible
| Batería | BEST POWER |  |  | 12V 12Ah | En operación
Poste Metálico/Torre
Poste para Pluviómetro
Caja Nema
Cables
SENSORES EQUIPOS- ADICIONALES/EXTRAS
Veleta/Dirección del Viento
Anemómetro/Velocidad del Viento
Barómetro/Presión Atmosférica
TDR/Humedad del Suelo
Piranómetro/Radiación Solar Incidente
Infraestructura
| Cerramiento de malla y tubos galvanizados |  |  | Área de 3m x 3m Altura de 2.5 m

## 2.Esp.refor.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS
REFORMAS
| Nombre Estación | P_REI | Reserva Ecológica Los Ilinizas | Parroquia: El Chaupi | Cantón: Mejía | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Pluviométrica |  |  |  |  | Código-Estación | M5077
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - San Pedro - Jambelí |  |  |  |  | Código-Cuenca | 152499
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2012-01-11
| 9930365 | 78°41'21.600" | 757174 | 0°37'46.200" | 3983 |  | Hora Ini. | 0:00
N° | Inspección Visual de Instalación de Sensores
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Instalación de Equipos.
| Parte /Sensor | Marca | Estado | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| 1. Data logger | CAMPBELL/CR200X |  |  |  | Inicio de operaciones 11 de enero de 2012
2. Sistema de almacenamiento y conexión
2.1 Chasis metálico interno
2.2 Placa de Circuitos
2.3 Regulador de Carga
2.4 Porta Fusible
2.5 Fusible
| 2.6 Batería | BEST POWER/12V 12Ah
2.7 Caja Nema
2.8 Caja de cables
2.9 Cables
3. Sistema de transmisión telemétrica
| 3.1 Módem GPRS | AIRLINK/Raven XTG
| 3.2 Antena GSM | YAGI
| 3.3 Tarjeta SIM | Claro
4. Sistema de protección contra descarga
4.1 Pararrayos
5. Sistema de alimentación eléctrica.
| 5.1 Panel solar | 10W SP20
3 | Instalación de Sensores
| Parte /Sensor | Marca | Estado Actual | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Precipitación | CAMPBELL/TE-525 | h=1,20m
| Temperatura |  |  | CAMPBELL 109-L | 2013-07-24
4 | Infraestructura
| Infraestructura | Estado pasado | Instalaciones | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Cerramiento |  |  | 3 x 3 x 2.5 m | 2012-12-05
Protección eléctrica

## 3.Ex.Inf.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS
INFORMACIÓN /ÁREA DE INFLUENCIA/ ESTADO GENERAL DE LA ESTACIÓN
| Nombre Estación | P_REI | Reserva Ecológica Los Ilinizas | Parroquia: El Chaupi | Cantón: Mejía | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Pluviométrica |  |  |  |  | Código-Estación | M5077
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - San Pedro - Jambelí |  |  |  |  | Código-Cuenca | 152499
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2012-01-11
| 9930365 | 78°41'21.600" | 757174 | 0°37'46.200" | 3983 |  | Hora Ini. | 0:00
| Fecha de Instalación de la Estación |  | 2011-12-06
N° | Tiempo de Funcionamiento Efectivo |  | 2 años 2 meses hasta 10/04/2014
1 | Existencia de Información
| Parámetros Registrados por la estación | Fecha Inicial | Fecha Final /Actual en Actividad | Frecuencia de Registros | Almacenamiento de datos |  | Observaciones
| Precipitación | 2012-01-11 | 2014-04-10 | mensual | Cada 1 min |  | Tabulación de datos cada 1 min desde el 01/01/2013 para Precipitación y desde el 01/08/2013 para Temperatura
| Temperatura | 2013-07-24 | 2014-04-10 | mensual | Cada 1 min
Adicionales /Especiales
| Carga de batería | 2012-01-11 | 2014-04-10 | mensual | Cada 1min
2 | Frecuencia de Operación y Mantenimiento de los Sensores
| Operaciones | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Precipitación | 2 años 2 meses | semestral | El mantenimiento físico se realiza cada mes
| Temperatura | 0 años 8 meses | semestral
| Panel Solar | 2 años 2 meses | semestral
| Regulador de carga |  | semestral
| Batería |  | semestral
| Conectores |  | semestral
3 | Frecuencia de Mantenimiento de Infraestructura de protección y seguridad
| Infraestructura | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Cerramiento | desde el 05/12 /2011 | semestral | Instalación del cerramiento de 3x3x2.5m el día 05 de diciembre de 2011

## 4. Est. General
Fotografías de Área de Infuencia
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Norte Magnético |  | Fotografía hacia el Sur
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Oeste |  | Fotografía hacia el Este
ESTADO ACTUAL DE LA ESTACIÓN
Observaciones:
SENSORES: