## 1. Esp. Téc
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Nombre Estación | Hidrológica Aglla | Com: Propiedad del Señor Benjamín Ríos | Parroquia: Checa | Cantón: Quito | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Hidrológica |  |  |  |  | Código-Estación | H5006
| Pertenece a la Cuenca: | Esmeraldas-Guayllabamba-Guayllabamba alto-Uravía |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152472
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2011-12-24
| 9981650 | 0°9'57.000''S | 811778 | 78°11'57.30''W | 3765 |  | Hora Ini. | 0:00
N° | Inspección Visual
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Inventario
| Parte /Sensor | Marca | N° Serie | Modelo | Observaciones | Estado
| Data Logger | CAMPBELL | 13652 | CR200X |  | En Operación
| Módem GPRS | Raven XTG |  |  |  | Problema de transmisión de datos desde el 30/11/2013 hasta el 20/02/2014 debido al chip claro GPRS
| Antena Yagi |  |  |  | 800MHz Cellular 9dBd
| Tarjeta SIM | CLARO
Chasis metálico interno
Placa de Circuitos
| Temperatura del agua | CAMPBELL | 14010289 | SDI-12 (66ft) |  | En Operación
| Nivel de agua | CAMPBELL | 14010289 | SDI-12 (66ft) |  | En Operación
| Panel Solar | SOLARTEC |  | SOLARTEC 150 Plus | Módulo fotovoltaico KS35 | En Operación
| Regulador de Carga |  |  |  |  | En Operación
Porta Fusible
Fusible
Batería
Postes Metálicos
Pararrayos
Caja Nema
Caja de cables
Cables
SENSORES EQUIPOS- ADICIONALES/EXTRAS
Infraestructura
| Cerramiento malla y tubos galvanizados |  |  | Área de 2 m x 2 m Altura de 2.5 m.

## 2.Esp.refor.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS
REFORMAS
| Nombre Estación | Hidrológica Aglla | Com: Propiedad del Señor Benjamín Ríos | Parroquia: Checa | Cantón: Quito | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Hidrológica |  |  |  |  | Código-Estación | H5006
| Pertenece a la Cuenca: | Esmeraldas-Guayllabamba-Guayllabamba alto-Uravía |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152472
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2011-12-24
| 9981650 | 0°9'57.000''S | 811778 | 78°11'57.30''W | 3765 |  | Hora Ini. | 0:00
N° | Inspección Visual de Instalación de Sensores
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Equipos.
| Equipo. | Marca | Estado | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| 1. Data logger | CAMPBELL/CR 200X
2. Sistema de almacenamiento y conexión
2.1 Chasis metálico interno
2.2 Placa de Circuitos
2.3 Regulador de Carga
2.4 Porta Fusible
2.5 Fusible
2.6 Batería
2.7 Caja Nema
2.8 Caja de cables
2.9 Cables
3. Sistema de transmisión telemétrica
| 3.1 Módem GPRS | Raven XTG
3.2 Antena Yagi
| 3.3 Tarjeta SIM | CLARO
4. Sistema de protección contra descarga
4.1 Pararrayos
5. Sistema de alimentación eléctrica.
| 5.1 Panel solar | SOLARTEC 150 Plus
3 | Instalación de Sensores
| Parte /Sensor | Marca | Estado | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Temperatura de agua | CAMPBELL/SIDI-12 |  |  |  | El sensor se instaló de acuerdo al tipo de suelo en la profundidad y a la cantidad de sedimentos del río
| Nivel de agua | CAMPBELL/SIDI-12
4 | Infraestructura
| Infraestructura | Estado pasado | Instalaciones | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Cerramiento | 2 x 2 x 2,5 m
Postes Metálicos
Mástil o torre

## 3.Ex.Inf.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS
INFORMACIÓN /ÁREA DE INFLUENCIA/ ESTADO GENERAL DE LA ESTACIÓN
| Nombre Estación | Hidrológica Aglla | Com: Propiedad del Señor Benjamín Ríos | Parroquia: Checa | Cantón: Quito | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Hidrológica |  |  |  |  | Código-Estación | H5006
| Pertenece a la Cuenca: | Esmeraldas-Guayllabamba-Guayllabamba alto-Uravía |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152472
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2011-12-24
| 9981650 | 0°9'57.000''S | 811778 | 78°11'57.30''W | 3765 |  | Hora Ini. | 0:00
| Fecha de Instalación de la Estación |  | 2011-12-02
N° | Tiempo de Funcionamiento Efectivo |  | 2 años 3 meses hasta 03/04/2014
1 | Existencia de Información
| Parámetros Registrados por la estación | Fecha Inicial | Fecha Final /Actual en Actividad | Frecuencia de Registros | Almacenamiento de datos |  | Observaciones
| Nivel de agua | 2011-12-24 | 2014-04-02 | Mensual | Cada 5 min
| Temperatura de agua | 2011-12-24 | 2014-04-02 | Mensual | Cada 5 min
Adicionales /Especiales
| Carga de batería | 2011-12-24 | 2014-04-02
2 | Frecuencia de Operación y Mantenimiento de los Sensores
| Operaciones | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Nivel de agua | 2 años 3 meses | semestral | El mantenimiento físico se realiza cada mes
| Temperatura de agua | 2 años 3 meses | semestral
| Panel Solar | 2 años 3 mes | semestral
| Regulador de carga |  | semestral
| Batería |  | semestral
| Conectores |  | semestral
3 | Frecuencia de Mantenimiento de Infraestructura de protección y seguridad
| Infraestructura | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Cerramiento | Desde 24/12/2011 | semestral | Instalación del cerramiento de 2x2x2.5m

## 4. Est. General
Fotografías de Área de Infuencia
Observaciones | Observaciones
Fotografía hacia el norte magnético | Fotrografía haca el sur
Observaciones | Observaciones
Fotografía hacia el este | Fotrografía hacia el oeste
ESTADO ACTUAL DE LA ESTACIÓN
Observaciones
Infraestructura
Sensores