## 1. Esp. Tecn
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Nombre Estación | La Virgen Papallacta | Com: Reserva Ecológica Cayambe-Coca | Parroquia: Papallacta | Cantón: Quijos | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5025
| Pertenece a la Cuenca: | Napo - Coca - Papallacta |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2007-06-01
N° | 9963068 | 78°11'54.525"W | 811859 | 0°20'1.44"S | 3920 |  | Hora Ini. | 0:00
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Inventario
| Parte /Sensor | Marca | N° Serie | Modelo | Observaciones | Estado
| Data Logger | VAISALA | H411080 | QML201C |  | Fuera de operación por calibración desde el 3 de mayo de 2011 al 15 de noviembre de 2011 menos el sensor de lluvia que comienza a operar el 18 de noviembre de 2011. 18 de febrero de 2013 se desconectan los sensores hasta el 27 de febrero de 2013., donde se instala el cambio de datalogger de TECMES a VAISALA, batería y barómetro. Instalación de transmisión telemétrica vía GPRS Parado desde 18 agosto 2010 hasta 01 de marzo de 2013 que se reemplazó el Barómetro TECMES por un VAISALA. 20/05/2013 Instalación de pluviómetro Young en lugar del pluviómetro tecmes. 02/06/2014 cambio de nuevos sensores de viento, T° y humedad del aire de TECMES a VAISALA.
| Módem GPRS | Fastrack XTEND | BH2420081108100
| Antena GSM | YAGGI 14dBi
| Tarjeta SIM | CLARO
Chasis metálico interno
| Placa de Circuitos | TECMES
| Temperatura | VAISALA | K1530001 | HMP155
| Humedad | VAISALA | K1530001 | HMP155
| Pluviómetro | Young | TB000010190 |  |  | Hasta el 03/05/2011 funcionaba con HOBO pendant event Part # UA - 003 - 64 a partir del 18/11/2011 funcionaba con TECMES
| Panel Solar | SOLARTEC |  | SOLARTEC 150 Plus | Módulo fotovoltaico KS35 | En Operación
Regulador de Carga
Porta Fusible
Fusible
| Batería | CSB | 564 | 12V 26Ah |  | En Operación
Poste Metálico
Poste para Pluviómetro
Caja Nema
SENSORES EQUIPOS- ADICIONALES/EXTRAS
| Dirección del viento | VAISALA | K1320004 | WMT 702 |  | En Operación
| Presión atmosférica | VAISALA | H4510020 | BARO-1QML
| Velocidad del viento | VAISALA | K1320004 | WMT 702 |  | En Operación
Infraestructura
| Cerramiento malla y tubos galvanizados |  |  | Área de 6 m x 8 m Altura de 2.5 m

## 2.Esp.refor.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
REFORMAS
| Nombre Estación | La Virgen Papallacta | Com: Reserva Ecológica Cayambe-Coca | Parroquia: Papallacta | Cantón: Quijos | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5025
| Pertenece a la Cuenca: | Napo - Coca - Papallacta |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2007-06-01
N° | 9963068 | 78°11'54.525"W | 811859 | 0°20'1.44"S | 3920 |  | Hora Ini. | 0:00
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Instalación de Equipos.
| Equipo | Marca | Estado | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| 1. Data logger | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA/'QML201C | 2013-02-27
2. Sistema de almacenamiento y conexión
2.1 Chasis metálico interno
| 2.2 Placa de Circuitos | TECMES
2.3 Regulador de Carga
2.4 Porta Fusible
2.5 Fusible
| 2.6 Batería | CSB-564
2.7 Caja Nema
2.8 Caja de cables
2.9 Cables
3. Sistema de transmisión telemétrica
| 3.1 Módem GPRS | Fastrack XTEND
| 3.2 Antena GSM | YAGGI 14dBi
| 3.3 Tarjeta SIM | CLARO
4. Sistema de protección contra descarga
| 4.1 Pararrayos |  |  | instalación | 2011-11-18
5. Sistema de alimentación eléctrica.
| 5.1 Panel solar | SOLARTEC 150 Plus
3 | Instalación de Sensores
| Parte /Sensor | Marca/Modelo Anterior | Alturas Anteriores | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Barómetro | Tecmes/Ts 2621-TR |  | VAISALA/BARO-1QML | 2013-03-01
| Pluviómetro | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,50 m | h=1,20 m | 2011-11-18 | Fuera de operación
| Pluviómetro | Tecmes/TS 2621-TR |  | YOUNG | 2013-05-20
| Temperatura | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,06 m | h=2.00 m | 2011-11-18
| Humedad | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,06 m | h=2.00 m | 2011-11-18
| Dirección del Viento | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,80 m | h=10.00 m | 2011-11-18
| Velocidad del Viento | Tecmes/Ts 2621-TR | h=1,80 m | h=10.00 m | 2011-11-18
| Temperatura | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA - HMP155 | 2014-06-02
| Humedad | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA - HMP155 | 2014-06-02
| Dirección del Viento | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA - WMT 702 | 2014-06-02
| Velocidad del Viento | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA - WMT 702 | 2014-06-02
4 | Infraestructura
| Infraestructura | Situación pasada | Instalaciones | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Cerramiento | 4x4x2.5m | nuevo cerramiento | 6x8x2.5m | 2012-01-11
| Torre o Mástil |  | Torre para sensores de VV y DV |  | 2011-11-18

## 3.Ex.Inf.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
INFORMACION /AREA DE INFLUENCIA/ ESTADO GENERAL DE LA ESTACION
| Nombre Estación | La Virgen Papallacta | Com: Reserva Ecológica Cayambe-Coca | Parroquia: Papallacta | Cantón: Quijos | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5025
| Pertenece a la Cuenca: | Napo - Coca - Papallacta |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2007-06-01
| 9963068 | 78°11'54.525"W | 811859 | 0°20'1.44"S | 3920 |  | Hora Ini. | 0:00
| Fecha de Instalación de la Estación | 2007-06-01
N° | Tiempo de Funcionamiento Efectivo | 6 años 10 meses hasta 03/04/2014
1 | Existencia de Información
| Parámetros Registrados por la estación | Fecha Inicial | Fecha Final /Actual en Actividad | Frecuencia de Registros | Almacenamiento de datos | Observaciones
| Precipitación | 2007-06-01 | 2014-04-03 | mensual | Cada 1 min | Los registros son cada 1 y 2 min desde que se instaló el datalogger VAISALA 27/02/2013
| Temperatura | 2007-06-01 | 2014-04-03 | mensual | Cada 1 min
| >>>Temperatura Máxima | 2007-02-23 | 2014-04-03 | mensual | Cada 1 min
| >>>Temperatura Mínima | 2007-02-23 | 2014-04-03 | mensual | Cada 1 min
| >>>Temperatura Media | 2007-02-23 | 2014-04-03 | mensual | Cada 1 min
| Humedad del aire | 2007-06-01 | 2014-04-03 | mensual | Cada 1 min
| Viento | 2007-06-01 | 2014-04-03 | mensual | Cada 2 min
| >>>Velocidad del Viento | 2007-06-01 | 2014-04-03 | mensual | Cada 2 min
| >>>Dirección de Viento | 2007-06-01 | 2014-04-03 | mensual | Cada 2 min
Radiación solar
Adicionales /Especiales
| Presión atmosférica | 2013-02-27 | 2014-04-03 | mensual | Cada 1 min
| Carga | 2013-02-27 | 2014-04-03 | mensual | Cada 1 min
2 | Frecuencia de Operación y Mantenimiento de los Sensores
| Operaciones | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Temperatura | 6 años 10 meses | semestral
| Humedad Relativa | 6 años 10 meses | semestral
| Pluviómetro | 6 años 10 meses | semestral
| Dirección del viento | 6 años 10 meses | semestral
| Presión atmosférica | 6 años 10 meses | semestral
| Velocidad del viento | 6 años 10 meses | semestral
| Panel Solar | 6 años 10 meses | semestral
| Regulador de carga | 6 años 10 meses | semestral
| Batería | 6 años 10 meses | semestral
| Conectores | 6 años 10 meses | semestral
3 | Frecuencia de Mantenimiento de Infraestructura de protección y seguridad
| Infraestructura | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Cerramiento | desde 01 de junio de 2007 | semestral | se amplía el cerramiento de 4x4x2.5 a 6x8x2.5m el día 11 de enero de 2012

## 4. Est. General
Fotografías de Área de Infuencia
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Norte Magnético |  | Fotografía hacia el Sur
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Oeste |  | Fotografía hacia el Este
ESTADO ACTUAL DE LA ESTACIÓN
Observaciones: INFRAESTRUCTURA • 11/01/2012: Proceso de ampliación de cerramiento de 4*4 a 6*8*2.5 m.
SENSORES: Cambio de sensor de luvia de Hobo por Tecmes el día 18/11/2011