## 1.Esp. Tecn
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Nombre Estación | Control Norte Cotopaxi | Com: Parque Nacional Cotopaxi | Parroquia: Machachi | Cantón: Mejía | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5026
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Pita - Salto Pita |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152484
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2007-06-01
N° | 9937618 | 78°26'36.045"W | 784573 | 0°33'49.766"S | 3670 |  | Hora Ini. | 0:00
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Inventario
| Parte /Sensor | Marca | N° Serie | Modelo | Observaciones | Estado
| Data Logger | VAISALA | H411080 | QML201C |  | Suspensión de operaciones por calibración desde 21 de septiembre de 2011 hasta 31 de octubre de 2011 Pluviómetro desconectado desde lunes 3 de diciembre de 2012 por que no registra datos de lluvia desde el 01 de marzo de 2013 01 de marzo de 2013. Cambio de datalogger de TECMES a VAISALA, batería y barómetro. Instalación de transmisión telemétrica vía GPRS En operación a partir del 07/06/2013 11:50 comienza a funcionar el Barómetro VAISALA instalado el mismo día. Deja de funcionar el barómetro TECMES 25/03/2014 se montó nuevamente la torre que fue dañada intencionalmente el 01/04/2014. en este periodo el sensor de velocidad del viento funcionó a 3 metros en lugar de 10. El sensor de DV no funciona desde el daño a la torre producido el 01/04/2014. 28/05/2014 Cambio de sensores TECMES a VAISALA (viento, T°, HR)
| Módem GPRS | Fastrack XTEND | BH2420081108100
| Antena GSM | YAGGI 14dBi
| Tarjeta SIM | CLARO
Chasis metálico interno
| Placa de Circuitos | TECMES
| Temperatura del aire TECMES | VAISALA | K0110018 | HMP 155
| Humedad | VAISALA | K0110018 | HMP 155
| Pluviómetro | YOUNG | TB10189 | 52203
| Panel Solar | SOLARTEC |  | SOLARTEC 150 Plus | Módulo fotovoltaico KS35
Regulador de Carga
Porta Fusible
Fusible
| Batería | CSB | 567 | 12V 26Ah
Poste Metálico
Poste para Pluviómetro
Caja Nema
SENSORES EQUIPOS- ADICIONALES/EXTRAS
| Dirección del viento | VAISALA | K1320001 | WMT 702
| Presión atmosférica | VAISALA | HJ1110115 | BARO-1QML |  | En operación dañado desde 02/02/2010 hasta 31/10/2011
| Velocidad del viento | VAISALA | K1320001 | WMT 702 |  | En operación
Infraestructura
| Cerramiento malla y tubos galvanizados. |  |  | Área de 6 m x 8 m Altura de 2.5 m

## 2.Esp.refor.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
REFORMAS
| Nombre Estación | Control Norte Cotopaxi | Com: Parque Nacional Cotopaxi | Parroquia: Machachi | Cantón: Mejía | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5026
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Pita - Salto Pita |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152484
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2007-06-01
N° | 9937618 | 78°26'36.045"W | 784573 | 0°33'49.766"S | 3670 |  | Hora Ini. | 0:00
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Instalación de Equipos.
| Parte /Sensor | Marca | Estado | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| 1. Data logger | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA/'QML201C | 2013-03-01
2. Sistema de almacenamiento y conexión
2.1 Chasis metálico interno
| 2.2 Placa de Circuitos |  |  | TECMES | 2013-03-01
2.3 Regulador de Carga
2.4 Porta Fusible
2.5 Fusible
| 2.6 Batería | VISION/ GFM33 VISION 12V 33Ah |  | CSB 12V 26Ah | 2013-03-01
2.7 Caja Nema
2.8 Caja de cables
2.9 Cables
3. Sistema de transmisión telemétrica
| 3.1 Módem GPRS |  |  | Fastrack XTEND/ BH2420081108100 | 2013-03-01
| 3.2 Antena GSM |  |  | YAGGI 14dBi | 2013-03-01
| 3.3 Tarjeta SIM |  |  | CLARO | 2013-03-01
4. Sistema de protección contra descarga
| 4.1 Pararrayos |  |  | Instalación | 2011-10-31
5. Sistema de alimentación eléctrica.
5.1 Panel solar
3 | Instalación de Sensores
| Parte /Sensor | Marca/Modelo Anterior | Alturas Anteriores | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Pluviómetro | HOBO pendant event Part # UA - 003 - 64/ TS220 |  | YOUNG/52203 | 2013-03-01
| Barómetro | Tecmes/TS 2621-TR/TS290 |  | VAISALA/ BARO-1QML | 2013-06-07
| Pluviómetro | HOBO pendant event Part # UA - 003 - 64 | h=1,50 m | h=1,20 m | 2011-10-31 | Parado desde 21/09/2011 al 31/10/2011 por calibración, se reemplazaron por los sensores de la estación La Virgen por estar en mejor estado, ya no se cuenta con el sensor de temperatura HOBO
| Temperatura del aire TECMES | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,06 m | h=2.00 m | 2011-10-31
| Temperatura del aire HOBO | HOBO pendant event Part # UA - 003 - 64 | h=1,50 m | h=1,20 m | 2011-10-31
| Humedad | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,06 m | h=2,00 m | 2011-10-31
| Dirección del Viento | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,80 m | h=10.00 m | 2011-10-31
| Velocidad del Viento | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,80 m | h=10.00 m | 2011-10-31 | dañado desde 17/08/2010 hasta el 31/10/2011
| Presión atmosférica | Tecmes/TS 2621-TR |  |  | 2011-10-31 | dañado desde 02/02/2010 hasta 31/10/2011
| Temperatura | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA HMP 155 | 2014-05-28
| Humedad | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA HMP 155 | 2014-05-28
| Dirección del Viento | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA WMT 702 | 2014-05-28
| Velocidad del Viento | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA WMT 702 | 2014-05-28
4 | Infraestructura
| Infraestructura | Situación pasada | Instalaciones | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Cerramiento | 4x4x2.5m | nuevo cerramiento | 6x8x2.5m | 2012-01-11 | 25/03/2014 se montó nuevamente la torre que fue dañada intencionalmente el 01/04/2014. en este periodo el sensor de velocidad del viento funcionó a 3 metros en lugar de 10.
| Mástil o Torre |  |  | Reparación de daño intencional | 2014-03-25

## 3.Ex.Inf.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
INFORMACION /AREA DE INFLUENCIA/ ESTADO GENERAL DE LA ESTACION
| Nombre Estación | Control Norte Cotopaxi | Com: Parque Nacional Cotopaxi | Parroquia: Machachi | Cantón: Mejía | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5026
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Pita - Salto Pita |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152484
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2007-06-01
| 9937618 | 78°26'36.045"W | 784573 | 0°33'49.766"S | 3670 |  | Hora Ini. | 0:00
| Fecha de Instalación de la Estación | 2007-06-01
N° | Tiempo de Funcionamiento Efectivo | 6 años 10 meses hasta 04/04/2014
1 | Existencia de Información
| Parámetros Registrados por la estación | Fecha Inicial | Fecha Final /Actual en Actividad | Frecuencia de Registros | Almacenamiento de datos | Observaciones
| Precipitación | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual | Cada 1 min | Registro de precipitación al presentarse un evento
| Temperatura | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual
| >>>Temperatura Máxima | 2013-05-01 | 2014-04-04 | mensual | Cada 1 min | Registro cada minuto a partir del 01/05/2013
| >>>Temperatura Mínima | 2013-05-01 | 2014-04-04 | mensual
| >>>Temperatura Media | 2013-05-01 | 2014-04-04 | mensual
| Humedad del aire | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual | Cada 1 min | Registro cada minuto a partir del 01/05/2013
| Viento | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual | Cada 2 min | Registro cada 2 minutos a partir del 01/03/2013
| >>>Velocidad del Viento | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual
| >>>Dirección de Viento | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual
Radiación solar
Adicionales /Especiales
| Presión atmosférica | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual | Cada 1 min | presenta un daño desde el 02/02/2011 hasta el 31 /10/2011 Registro cada minuto a partir del 01/05/2013
| Carga de batería | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual | Cada 1 min
2 | Frecuencia de Operación y Mantenimiento de los Sensores
| Operaciones | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Temperatura | 6 años 10 meses | semestral
| Humedad Relativa | 6 años 10 meses | semestral
| Pluviómetro | 6 años 10 meses | semestral
| Dirección del viento | 6 años 10 meses | semestral
| Presión atmosférica | 6 años 10 meses | semestral
| Velocidad del viento | 6 años 10 meses | semestral
| Panel Solar | 6 años 10 meses | semestral
| Regulador de carga | 6 años 10 meses | semestral
| Batería | 6 años 10 meses | semestral
| Conectores | 6 años 10 meses | semestral
3 | Frecuencia de Mantenimiento de Infraestructura de protección y seguridad
| Infraestructura | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Cerramiento | desde 01 de junio de 2007 | semestral | se amplía el cerramiento de 4x4x2.5 a 6x8x2.5m el día 11 de enero de 2012

## 4. Est. General
Fotografías de Área de Infuencia
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Norte Magnético |  | Fotografía hacia el Sur
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Oeste |  | Fotografía hacia el Este
ESTADO ACTUAL DE LA ESTACIÓN
Observaciones: INFRAESTRUCTURA • 11/01/2012: Proceso de ampliación de cerramiento de 4*4 a 6*8*2.5 m.
SENSORES: