## 1. Esp. Tecn
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Nombre Estación | San Marcos Ilinizas | Com: Reserva Ecológica Los Ilinizas | Parroquia: El Chaupi | Cantón: Mejía | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5027
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - San Pedro - Jambelí |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152499
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2007-06-01
N° | 9936280 | 78°39'40.081"W | 760317 | 0°34'33.64"S | 3727 |  | Hora Ini.
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Inventario
| Parte /Sensor | Marca | N° Serie | Modelo | Observaciones | Estado
| Data Logger | VAISALA | H411157 | QML201C |  | Suspensión de operaciones por calibración desde el 9 de febrero de 2012 hasta 12 de junio de 2012 Cambio de datalogger en el pluviómetro de TECMES a HOBO desde 11-12-2012, debido a problemas de conexión en datalogger TECMES 04 de marzo de 2013. Cambio de datalogger de TECMES a VAISALA, batería y barómetro. Instalación de transmisión telemétrica vía GPRS Apartir del 07/06/2013 10:15 comienza a funcionar el Barómetro VAISALA instalado el mismo día. Deja de funcionar el barómetro TECMES 29/05/2014 Cambio de sensores de viento, temperatura, humedad y precipitación TECMES a VAISALA
| Módem GPRS | Fastrack XTEND | BH2420081108100
| Antena GSM | YAGGI 14dBi
| Tarjeta SIM | CLARO
Chasis metálico interno
Placa de Circuitos
| Temperatura | VAISALA |  | HMP 155
| Humedad | VAISALA |  | HMP 155
| Pluviómetro | YOUNG | 52203 | TB 11799
| Panel Solar | SOLARTEC |  | SOLARTEC 150 Plus | Módulo fotovoltaico KS35
Regulador de Carga
Porta Fusible
Fusible
| Batería | CSB | 565 | 12V 26Ah
Poste Metálico
Poste para Pluviómetro
Caja Nema
SENSORES EQUIPOS- ADICIONALES/EXTRAS
| Dirección del viento | VAISALA |  | WMT 702 |  | En Operación
| Presión atmosférica | VAISALA | SNJ110116 | BARO-1QML |  | En Operación
| Velocidad del viento | VAISALA |  | WMT 702 |  | En Operación
Infraestructura
| Cerramiento malla y tubos galvanizados |  |  | Área de 6 m x 8 m Altura de 2.5 m

## 2.Esp.refor.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
REFORMAS
| Nombre Estación | San Marcos Ilinizas | Com: Reserva Ecológica Los Ilinizas | Parroquia: El Chaupi | Cantón: Mejía | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5027
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - San Pedro - Jambelí |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152499
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2007-06-01
N° | 9936280 | 78°39'40.081"W | 760317 | 0°34'33.64"S | 3727 |  | Hora Ini.
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Instalación de Equipos.
| Parte /Sensor | Marca | Estado | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| 1. Data logger |  |  |  |  | Actualmente el pluviómetro se encuentra conectado al data logger VAISALA ya no se cuenta con el data logger HOBO para el pluviómetro.
| 1.1 Data logger sistema | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA/'QML201C | 2013-03-04
| 1.2 Data logger pluviómetro | Tecmes/TS 2621-TR |  | HOBO | 2012-12-01
2. Sistema de almacenamiento y conexión
2.1 Chasis metálico interno
2.2 Placa de Circuitos
2.3 Regulador de Carga
2.4 Porta Fusible
2.5 Fusible
| 2.6 Batería | VISION/ GFM33 VISION 12V 33Ah |  | CSB/ 12V 26Ah | 2013-03-04
2.7 Caja Nema
2.8 Caja de cables
2.9 Cables
3. Sistema de transmisión telemétrica
| 3.1 Módem GPRS |  |  | Fastrack XTEND/ BH2420081108100 | 2013-03-04
| 3.2 Antena GSM |  |  | YAGGI 14dBi | 2013-03-04
| 3.3 Tarjeta SIM |  |  | CLARO | 2013-03-04
4. Sistema de protección contra descarga
4.1 Pararrayos
5. Sistema de alimentación eléctrica.
5.1 Panel solar
3 | Instalación de Sensores
| Parte /Sensor | Marca/Modelo Anterior | Alturas Anteriores | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Presión atmosférica | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA/BARO-1QML | 2013-06-07
| Pluviómetro | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,50 m | h=1,20 m | 2012-06-12
| Temperatura | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,06 m | h=2.00 m | 2012-06-12
| Humedad | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,06 m | h=2.00 m | 2012-06-12
| Dirección del Viento | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,80 m | h=10.0 m | 2012-06-12
| Velocidad del Viento | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,80 m | h=10.0 m | 2012-06-12
| Presión atmosférica | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA/BARO-1QML | 2012-06-12
| Pluviómetro | Tecmes/TS 2621-TR |  | YOUNG TB11006 | 2014-05-29
| Temperatura | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA HMP 155 | 2014-05-29
| Humedad | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA HMP 155 | 2014-05-29
| Dirección del Viento | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA WMT 702 | 2014-05-29
| Velocidad del Viento | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA WMT 702 | 2014-05-29
4 | Infraestructura
| Infraestructura | Situación pasada | Instalaciones | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Cerramiento | 4x4x2.5m | nuevo cerramiento | 6x8x2.5m | 2012-01-11
Postes Metálicos
| Mástil o torre |  |  | Instalación | 2012-06-12

## 3.Ex.Inf.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
INFORMACION /AREA DE INFLUENCIA/ ESTADO GENERAL DE LA ESTACION
| Nombre Estación | San Marcos Ilinizas | Com: Reserva Ecológica Los Ilinizas | Parroquia: El Chaupi | Cantón: Mejía | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5027
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - San Pedro - Jambelí |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152499
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2007-06-01
| 9936280 | 78°39'40.081"W | 760317 | 0°34'33.64"S | 3727 |  | Hora Ini.
| Fecha de Instalación de la Estación | 2007-06-01
N° | Tiempo de Funcionamiento Efectivo | 6 años 10 meses hasta 04/04/2014
1 | Existencia de Información
| Parámetros Registrados por la estación | Fecha Inicial | Fecha Final /Actual en Actividad | Frecuencia de Registros | Almacenamiento de datos | Observaciones
| Precipitación | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual | Cada 1 min | Registro cada minuto desde 04/03/2013, para VV y DV registro cada 2 minutos desde la misma fecha
| Temperatura | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual | Cada 1 min
| >>>Temperatura Máxima | 2013-03-04 | 2014-04-04 | mensual
| >>>Temperatura Mínima | 2013-03-04 | 2014-04-04 | mensual
| >>>Temperatura Media | 2013-03-04 | 2014-04-04 | mensual
| Humedad del aire | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual | Cada 1 min
| Viento | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual | Cada 2 min
| >>>Velocidad del Viento | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual
| >>>Dirección de Viento | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual
Radiación solar
Adicionales /Especiales
| Presión atmosférica | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual | Cada 1 min
| Carga | 2007-06-01 | 2014-04-04 | mensual | Cada 1 min
2 | Frecuencia de Operación y Mantenimiento de los Sensores
| Operaciones | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Temperatura | 6 años 10 meses | semestral
| Humedad Relativa | 6 años 10 meses | semestral
| Pluviómetro | 6 años 10 meses | semestral
| Dirección del viento | 6 años 10 meses | semestral
| Presión atmosférica | 6 años 10 meses | semestral
| Velocidad del viento | 6 años 10 meses | semestral
| Panel Solar | 6 años 10 meses | semestral
| Regulador de carga | 6 años 10 meses | semestral
| Batería | 6 años 10 meses | semestral
| Conectores | 6 años 10 meses | semestral
3 | Frecuencia de Mantenimiento de Infraestructura de protección y seguridad
| Infraestructura | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Cerramiento | desde 01 de junio de 2007 | semestral | se amplía el cerramiento de 4x4x2.5 a 6x8x2.5m el día 11 de enero de 2012

## 4. Est. General
Fotografías de Área de Infuencia
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Norte Magnético |  | Fotografía hacia el Sur
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Oeste |  | Fotografía hacia el Este
ESTADO ACTUAL DE LA ESTACIÓN
Observaciones: INFRAESTRUCTURA • El 11/01/2012: Proceso de ampliación de cerramiento de 4*4 a 6*8 *2.5m.
SENSORES: