## 1. Esp Tecn
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Nombre Estación | Miranda | Com: Hacienda El Prado del Sr. Miranda en St Dom | Parroquia: Pintag | Cantón: Quito | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5028
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Pita - Guapal |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152482
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-01-01
N° | 9946524 | 78°23'26.571"W | 790439 | 0°28'59.913"S | 3526 |  | Hora Ini.
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Inventario
| Parte /Sensor | Marca | N° Serie | Modelo | Observaciones | Estado
| Data Logger | CAMPBELL | 3148331484 | CR800 |  | Suspensión de actividades 04/01/2013 al 07/01/2013 por cambio a torre de 10m y readecuación de sensores. Parado desde el 22/06/2013 al 24/07/2013 por traslado para el INAHMI, necesidad de actualizar el software para la nueva instalación. 24/07/2013 Instalación de sensor de dirección de viento y antena de telemetría inalámbrica. Sensor de velocidad del viento presenta anomalías. Todo el mes de septiembre 2013 no registra información. 08/10/2013 revisión de compatibilidad de sensor de repuesto Young y datalogger cr 200 de la estación M5028 15/10/2013 Instalación de sensor integrado young para velocidad y dirección del viento. 29/12/2013 Inicia un problema en la transmisión de datos se descargan los datos cada 8 días hasta solucionar el problema. 27/03/2014 cambio de la frecuencia de registro a cada 5 minutos en lugar de cada 1 y 2 minutos Sin transmisión telemétrica 27/03/2014 al 10/04/2014 no emite datos de VV por problema en el programa cargado. 27/03/2014 reprogramación para la transmisión de las variables cada 5 min 23/07/2014 cambio de sensores de T°, HR, panel solar, datalogger y caja nema
| Módem GPRS | SIERRA WIRELESS |  | 'RAVEN XT
| Antena GSM | LARSEN |  | 'YA5825W
| Tarjeta SIM | CLARO | "895930100051009733"
Chasis metálico interno
Placa de Circuitos
| Temperatura | CAMPBELL | E11662 | CS-215
| Humedad del aire | CAMPBELL | E11662 | CS-215
| Pluviómetro | CAMPBELL/CR200 |  | TE525
| Panel Solar | ALTE |  | ALT10-12P
Regulador de Carga
Porta Fusible
Fusible
| Batería | FIRST POWER |  | FP-12120
Poste Metálico
Poste para Pluviómetro
| Caja Nema | CAMPBELL |  | CS-ENC14/16
SENSORES EQUIPOS- ADICIONALES/EXTRAS
| Veleta/ Dirección del Viento | YOUNG |  | CPB­03101­l
| Radiación | CAMPBELL/CR200 |  | CS300-L
| Humedad del suelo | CAMPBELL/CR200 |  | TDR Probes CS625‐L
| Velocidad del viento | YOUNG |  | CPB­03002­l
Infraestructura
| Cerramiento malla y tubos galvanizados |  |  | Área 8 x 8 m Altura: 2.5 m

## 2.Esp.refor.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
REFORMAS
| Nombre Estación | Miranda | Com: Hacienda El Prado del Sr. Miranda en St Dom | Parroquia: Pintag | Cantón: Quito | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5028
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Pita - Guapal |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152482
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-01-01
N° | 9946524 | 78°23'26.571"W | 790439 | 0°28'59.913"S | 3526 |  | Hora Ini.
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Instalación de Equipos.
| Parte /Sensor | Marca | Estado | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
1. Data logger
| 1.1 Data logger sistema | CAMPBELL/CR200 |  | CAMPBELL/CR800 | 2014-07-23 | El datalogger CAMPBELL trabaja con todas la variables excepto con la temperatura y humedad relativa del aire, para esto se usa el datalogger HOBO, a partir del 23/07/2014 solo se tienen Datalogger Campbell
| 1.2 Data logger para T° y HR | HOBO U23-002 |  |  | 2014-07-23
2. Sistema de almacenamiento y conexión
2.1 Chasis metálico interno
2.2 Placa de Circuitos
2.3 Regulador de Carga
2.4 Porta Fusible
2.5 Fusible
| 2.6 Batería | Battery HOBO1/2 AA, 3.6 Volt lithium |  | FIRST POWER/FP-12120 | 2014-07-23
| 2.7 Caja Nema |  |  | Campbell CS-ENC14/16 | 2014-07-23
2.8 Caja de cables
2.9 Cables
3. Sistema de transmisión telemétrica
| 3.1 Módem GPRS |  |  | SIERRA WIRELESS/ 'RAVEN XT | 2013-07-24 | 29/12/2013 Inicia un problema en la transmisión de datos se descargan los datos cada 8 días hasta solucionar el problema.
| 3.2 Antena GSM |  |  | LARSEN/ 'YA5825W | 2013-07-24
| 3.3 Tarjeta SIM | Claro
4. Sistema de protección contra descarga
4.1 Pararrayos
5. Sistema de alimentación eléctrica.
| 5.1 Panel solar | BPSolar/ SP10 10 |  | ALTE/ALT10-12P | 2014-07-23
3 | Instalación de Sensores
| Parte /Sensor | Marca | Alturas Actuales | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Veleta/Dirección del Viento |  |  | YOUNG/ 03301-L | 2013-07-24
| Veleta/Dirección del Viento | YOUNG/ 03301-L |  | YOUNG-CPB­03101­l | 2013-10-15
| Pluviómetro | CAMPBELL/CR200 | h=1,15 m
| Temperatura | HOBO U23-002 Temp/RH | h=1,15 m | CAMPBELL 'CS-215 | 2014-07-23
| Humedad | HOBO U23-002 Temp/RH | h=1,15 m | CAMPBELL 'CS-215 | 2014-07-23
| Radiación | CAMPBELL/CR200 | h=2,07 m
| Humedad del suelo | CAMPBELL/CR200
| Velocidad del viento | CAMPBELL/CR200 | h=3,25 m |  |  | Presentó anomalías todo el mes de septiembre de 2013
| Velocidad del viento | CAMPBELL/CR200 |  | YOUNG-CPB­03002­l | 2013-10-15
4 | Infraestructura
| Infraestructura | Situación pasada | Instalaciones | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Cerramiento | 3x3x2.5m |  | 8x8x2.5 | 2012-06-08
| Mástil o torre |  |  | Instalación de la torre a 10 m | 2013-01-07

## 3.Ex.Inf.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
INFORMACION /AREA DE INFLUENCIA/ ESTADO GENERAL DE LA ESTACION
| Nombre Estación | Miranda | Com: Hacienda El Prado del Sr. Miranda en St Dom | Parroquia: Pintag | Cantón: Quito | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5028
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Pita - Guapal |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152482
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-01-01
| 9946524 | 78°23'26.571"W | 790439 | 0°28'59.913"S | 3526 |  | Hora Ini.
| Fecha de Instalación de la Estación | 2010-01-01
N° | Tiempo de Funcionamiento Efectivo | 4 años 4 meses hasta 07/04/2013
1 | Existencia de Información
| Parámetros Registrados por la estación | Fecha Inicial | Fecha Final /Actual en Actividad | Frecuencia de Registros | Almacenamiento de datos | Observaciones
| Precipitación | 2009-10-23 | 2014-04-07 | mensual | Cada 5min | Los datos de la temperatura del aire y de humedad relativa del aire se registran cada 15 min con el datalogger HOBO
| Temperatura | 2009-11-27 | 2014-04-07 | mensual | Cada 15 min
>>>Temperatura Máxima
>>>Temperatura Mínima
>>>Temperatura Media
| Humedad del aire | 2009-11-27 | 2014-04-07 | mensual | Cada 15 min | A partir del 13/08/2013 se registran los datos cada 1 min, para VV y DV se registran los datos cada 2 min A partir del 27/03/2014 registro de las variables cada 5 min
| Viento | 2009-10-23 | 2014-04-07 | mensual | Cada 5 min
>>>Velocidad del Viento
| >>>Dirección del Viento | 2013-08-13 | 2014-04-07 | mensual | Cada 5 min
| Radiación solar | 2009-10-23 | 2014-04-07 | mensual | Cada 5 min
Adicionales /Especiales
| Humedad del suelo | 2009-10-23 | 2014-04-07 | mensual | Cada 5 min
2 | Frecuencia de Operación y Mantenimiento de los Sensores
| Operaciones | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Temperatura | 4 años 4 meses | semestral
| Humedad Relativa | 4 años 4 meses | semestral
| Pluviómetro | 4 años 5 meses | semestral
| Dirección del Viento | 0 años 7 meses
| Velocidad del viento | 4 años 5 meses | semestral
| Panel Solar | 4 años 4 meses | semestral
| Regulador de carga | 4 años 4 meses | semestral
| Batería |  | semestral
| Conectores |  | semestral
| Radiación | 4 años 5 meses | semestral
| Humedad del suelo | 4 años 5 meses | semestral
3 | Frecuencia de Mantenimiento de Infraestructura de protección y seguridad
| Infraestructura | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Cerramiento | desde 23 de octubre de 2009 | semestral | Cambio de dimensiones en el cerramiento a 8x8x2.5m el 08/06/2012

## 4. Est. General
Fotografías de Área de Infuencia
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Norte Magnético |  | Fotografía hacia el Sur
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Oeste |  | Fotografía hacia el Este
ESTADO ACTUAL DE LA ESTACIÓN
Observaciones: INFRAESTRUCTURA • 25/11/2011: cerramiento de 3*3 *2.5 m. Cerramiento 8x8x2.5m el 08/06/2012