## 1. Esp. Tecn
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Nombre Estación | Chumillos Completa | Com: Chumillos | Parroquia: Cangahua | Cantón: Cayambe | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5031
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Guayllabamba alto - Coyago |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152471
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-01-01
N° | 9989510 | 78°12'37.949"W | 810520 | 0°5'41.255"S | 3750 |  | Hora Ini.
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Inventario
| Parte /Sensor | Marca | N° Serie | Modelo | Observaciones | Estado
| Data Logger | CAMPBELL | 21199 | CR800 |  | Fuera de operación desde 24 de abril de 2011 hasta el 22 de junio de 2012 donde es reemplazada por una estación CAMPBELL CR800. 23/10/2012 no se descargan datos por problemas de conexión.
| Módem GPRS | AIRLINK RAVEXTG | 1148658940
| Antena GSM | CAMPBELL |  | 800MHz Cellular 9dBd | Antena Yagi
| Tarjeta SIM | CLARO
| Chasis metálico interno | CAMPBELL
| Placa de Circuitos | CAMPBELL
| Temperatura | CAMPBELL | e7965 | CS215
| Humedad del aire | CAMPBELL | e7965 | CS215
| Pluviómetro | TEXAS ELECTRONICS | 50269-112 | TE525MM
| Panel Solar | BPSolar |  | SP10 10-Watt Solar Panel
Regulador de Carga
Porta Fusible
Fusible
| Batería | BEST POWER |  | 12V 7Ah
Poste Metálico
Poste para Pluviómetro
| Caja Nema | CAMPBELL | 21215118 | ENC14/16
SENSORES EQUIPOS- ADICIONALES/EXTRAS
| Radiación | APOGEE | 23552 | CS300
| Dirección del viento | YOUNG |  | CPB­03101­l
| Humedad del suelo | CAMPBELL | 13932-37 | TDR CS616
| Velocidad del viento | YOUNG | 10204 | 3002
Infraestructura
| Cerramiento de malla y tubos galvanizados |  |  | Área de 8 m x 8 m Altura de 2 .5m

## 2.Esp.refor.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS
REFORMAS
| Nombre Estación | Chumillos Completa | Com: Chumillos | Parroquia: Cangahua | Cantón: Cayambe | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5031
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Guayllabamba alto - Coyago |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152471
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-01-01
N° | 9989510 | 78°12'37.949"W | 810520 | 0°5'41.255"S | 3750 |  | Hora Ini.
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Instalación de Equipos.
| Parte /Sensor | Marca | Estado | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| 1. Data logger | CAMPBELL/CR200 |  | CAMPBELL/CR800 | 2012-06-22
2. Sistema de almacenamiento y conexión
| 2.1 Chasis metálico interno |  |  | CAMPBELL
| 2.2 Placa de Circuitos |  |  | CAMPBELL
2.3 Regulador de Carga
2.4 Porta Fusible
2.5 Fusible
2.6 Batería
| 2.7 Caja Nema |  |  | CAMPBELL/ENC14/16 | 2012-06-22
2.8 Caja de cables
2.9 Cables
3. Sistema de transmisión telemétrica
| 3.1 Módem GPRS |  |  | AIRLINK RAVEXTG | 2012-06-22
| 3.2 Antena GSM |  |  | CAMPBELL/800MHz, Cellular 9 dBd ant Yagi | 2012-06-22
| 3.3 Tarjeta SIM |  |  | Claro | 2012-06-22
4. Sistema de protección contra descarga
4.1 Pararrayos
5. Sistema de alimentación eléctrica.
| 5.1 Panel solar |  |  | BPSolar/SP10 10-Watt | 2012-06-22
2 | Instalación de Sensores
| Parte /Sensor | Marca | Alturas Actuales | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Pluviómetro | CAMPBELL/CR200 |  | TEXAS ELECTRONIC TE525MM | 2012-06-22
| Temperatura | HOBO U23-002 Temp/RH |  | CAMPBELL/CS215 | 2012-06-22
| Humedad | HOBO U23-002 Temp/RH |  | CAMPBELL/CS215 | 2012-06-22
| Radiación | CAMPBELL/CR200 |  | APOGEE/CS300 | 2012-06-22
| Humedad del suelo | CAMPBELL/CR200 |  | CAMPBELL/TDR CS616 | 2012-06-22
| Direccion del viento |  |  | YOUNG/3101 | 2012-06-22
| Velocidad del viento | CAMPBELL/CR200 |  | YOUNG/3002 | 2012-06-22
3 | 41082
| Infraestructura | Situación pasada | Instalaciones | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Cerramiento | 3x3x2.5m |  | 8x8x2,5 m | 2012-04-25
Protección eléctrica

## 3.Ex.Inf.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS
INFORMACIÓN /ÁREA DE INFLUENCIA/ ESTADO GENERAL DE LA ESTACIÓN
| Nombre Estación | Chumillos Completa | Com: Chumillos | Parroquia: Cangahua | Cantón: Cayambe | Prov: Pichincha | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5031
| Pertenece a la Cuenca: | Guayllabamba - Guayllabamba alto - Coyago |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 152471
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2010-01-01
| 9989510 | 78°12'37.949"W | 810520 | 0°5'41.255"S | 3750 |  | Hora Ini.
| Fecha de Instalación de la Estación | 2010-01-01
N° | Tiempo de Funcionamiento Efectivo | 4 año y 5 meses a 09/04/2014
1 | Existencia de Información
| Parámetros Registrados por la estación | Fecha Inicial | Fecha Final /Actual en Actividad | Frecuencia de Registros | Almacenamiento de datos | Observaciones
| Precipitación | 2009-10-28 | 2014-04-09 | mensual | Cada 1 min | El registro de datos cada 1 minuto para todas las variables y cada 2 min para VV y DV, se inicia a partir del 15/05/2012 A pesar de que la operación inicia el 22/06/2012, la tabulación de datos inicia el 01/06/2012 ya que se tienen datos desde el 15/05/2012 que corresponde a un periodo de prueba.
| Temperatura | 2009-10-28 | 2014-04-09 | mensual | Cada 1 min
>>>Temperatura Máxima
>>>Temperatura Mínima
>>>Temperatura Media
| Humedad del aire | 2009-10-28 | 2014-04-09 | mensual | Cada 1 min
| Viento | 2009-10-28 | 2014-04-09 | mensual | Cada 2 min
| >>>Velocidad del Viento | 2009-10-28 | 2014-04-09 | mensual | Cada 2 min
| >>>Dirección del Viento | 2012-05-15 | 2014-04-09 | mensual | Cada 2 min
| Radiación solar | 2009-10-28 | 2014-04-09 | mensual | Cada 1 min
Adicionales /Especiales
| Humedad del suelo | 2009-10-28 | 2014-04-09 | mensual | Cada 1 min
2 | Frecuencia de Operación y Mantenimiento de los Sensores
| Operaciones | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Temperatura | 4 años 5 meses | semestral
| Humedad Relativa | 4 años 5 meses | semestral
| Pluviómetro | 4 años 5 meses | semestral
| Dirección del viento | 1 años 10 meses | semestral
| Presión atmosférica | 4 años 5 meses | semestral
| Velocidad del viento | 4 años 5 meses | semestral
| Panel Solar | 4 años 5 meses | semestral
| Regulador de carga |  | semestral
| Batería |  | semestral
| Conectores |  | semestral
| Radiación | 4 años 5 meses | semestral
| Humedad del suelo | 4 años 5 meses | semestral
3 | Frecuencia de Mantenimiento de Infraestructura de protección y seguridad
| Infraestructura | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Cerramiento | desde 28 de octubre de 2009 | semestral | Ampliación del cerramiento el 25/04/2012 a 8 x 8 x 2.5 m

## 4. Est. General
Fotografías de Área de Infuencia
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Norte Magnético |  | Fotografía hacia el Sur
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Oeste |  | Fotografía hacia el Este
ESTADO ACTUAL DE LA ESTACIÓN
Observaciones: