## 1. Esp. Téc
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Nombre Estación | Salvefacha Oyacachi | Com: Reserva Ecológica Cayambe-Coca | Parroquia: Oyacachi | Cantón: El Chaco | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5021
| Pertenece a la Cuenca: | Napo - Coca - Oyacachi |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2007-06-01
| 9979154 | 78°6'38.368"W | 821647 | 0°11'18.092"S | 3710 |  | Hora Ini. | 0:00
N° | Inspección Visual
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Inventario
| Parte /Sensor | Marca | N° Serie | Modelo | Observaciones | Estado
| Data Logger | VAISALA | H411084 | QML201C |  | Suspensión de operaciones por calibración desde el 8 de febrero de 2012 hasta el 06 de junio de 2012. el día 06 de junio se reinstalo el pluviómetro de la estación al datalogger TECMES reemplazando el dataloger hobo sin embargo el pluviometro no fue compatible con TECMES y el 18/06/2012 se conecta nuevamente el pluviometro al datalogger HOBO. Suspensión de operaciones el 09 de enero de 2013 para probar datalogger VAISALA hasta el 5 de marzo de 2013, donde se instaló el cambio de datalogger de TECMES a VAISALA y batería. Sin transmisión telemétrica por falta de cobertura celular A partir del 06/06/2013 11:00 comienza a funcionar el Barómetro VAISALA instalado el mismo día. Deja de funcionar el barómetro TECMES 30/05/2014 Cambio de sensores de viento, lluvia, temperatura y humedad de TECMES a VAISALA
| Módem GPRS | Fastrack XTEND | BH2420080208100
Antena GSM
Tarjeta SIM
Chasis metálico interno
Placa de Circuitos
| Temperatura | VAISALA | K1530002 | HMP155
| Humedad | VAISALA | K1530002 | HMP155
| Pluviómetro | YOUNG | 52203 | TB 11799
| Panel Solar | SOLARTEC |  | SOLARTEC 150 Plus | Módulo fotovoltaico KS35
Regulador de Carga
Porta Fusible
Fusible
| Batería | CSB | 564 | 12V 26Ah
Poste Metálico
Poste para Pluviómetro
| Caja Nema | TS03030 | 5779
SENSORES EQUIPOS- ADICIONALES/EXTRAS
| Dirección del viento | VAISALA | A1A2A003B1A2 | WMT 702 |  | En Operación
| Presión atmosférica | VAISALA | J1110114 | BARO -1QML |  | En Operación
| Velocidad del viento | VAISALA | A1A2A003B1A2 | WMT 702 |  | En Operación
Infraestructura
| Cerramiento malla y tubos galvanizados. |  |  | Área de 6 m x 8 m Altura de 2.5 m

## 2.Esp.refor.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS
REFORMAS
| Nombre Estación | Salvefacha Oyacachi | Com: Reserva Ecológica Cayambe-Coca | Parroquia: Oyacachi | Cantón: El Chaco | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5021
| Pertenece a la Cuenca | Napo - Coca - Oyacachi |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2007-06-01
| 9979154 | 78°6'38.368"W | 821647 | 0°11'18.092"S | 3710 |  | Hora Ini. | 0:00
N° | Inspección Visual de Instalación de Sensores
1 | Descripción |  |  |  | Estado Aparente
2 | Instalación de Equipos.
| Equipo | Marca | Estado | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| 1. Data logger |  |  |  |  | Actualmente el pluviómetro se encuentra conectado al data logger VAISALA ya no se cuenta con el data logger HOBO para el pluviómetro
| 1.1 Data logger sistema | TECMES |  | VAISALA/BARO -1QML | 2013-03-05
| 1.2 Data logger pluviómetro | TECMES |  | HOBO | 2012-06-06
2. Sistema de almacenamiento y conexión
2.1 Chasis metálico interno
2.2 Placa de Circuitos
2.3 Regulador de Carga
2.4 Porta Fusible
2.5 Fusible
2.6 Batería
2.7 Caja Nema
2.8 Caja de cables
2.9 Cables
3. Sistema de transmisión telemétrica
| 3.1 Módem GPRS |  |  | Fastrack XTEND | 2013-03-05 | Sin transmisión telemétrica por falta de cobertura celular
3.2 Antena GSM
3.3 Tarjeta SIM
4. Sistema de protección contra descarga
4.1 Pararrayos
5. Sistema de alimentación eléctrica.
| 5.1 Panel solar | SOLARTEC 150 PLUS
3 | Instalación de Sensores
| Parte /Sensor | Marca/Modelo Anterior | Alturas Anteriores | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Presión atmosférica | Tecmes / TS 2621-TR |  | VAISALA/BARO -1QML | 2013-06-06
| Pluviómetro | Tecmes/Ts 2621-TR | h=1,50 m | h=1,20 m | 2012-06-18
| Temperatura HOBO | HOBO pendant event Part # UA - 003 - 64 | h=1,50 m | h=1,20 m | 2012-06-18 | Fuera de operación
| Temperatura TECMES | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,06 m | h=2.00 m | 2012-06-06
| Humedad | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,06 m | h=2,00 m | 2012-06-06
| Dirección del Viento | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,80 m | h=10.0 m | 2012-06-06
| Velocidad del Viento | Tecmes/TS 2621-TR | h=1,80 m | h=10.0 m | 2012-06-06
| Temperatura | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA HMP 155 | 2014-05-30
| Humedad | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA HMP 155 | 2014-05-30
| Pluviómetro | Tecmes/TS 2621-TR |  | YOUNG TB 11799 | 2014-05-30
| Dirección del Viento | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA WMT 702 | 2014-05-30
| Velocidad del Viento | Tecmes/TS 2621-TR |  | VAISALA WMT 702 | 2014-05-30
4 | Infraestructura
| Infraestructura | Situación pasada | Instalaciones | Reformas | Fecha de Reforma | Observación
| Cerramiento | 4x4x2.5m | nuevo cerramiento | 6x8x2.5m | 2012-01-11
Postes Metálicos
| Mástil o torre |  |  |  | 2012-06-06 | Se instala un mástil para elevar los sensores del viento hasta una altura de 10 metros

## 3.Ex.Inf.
FIDEICOMISO FONDO PARA LA PROTECCION DE CUENCAS Y AGUA
RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS
INFORMACION /AREA DE INFLUENCIA/ ESTADO GENERAL DE LA ESTACION
| Nombre Estación | Salvefacha Oyacachi | Com: Reserva Ecológica Cayambe-Coca | Parroquia: Oyacachi | Cantón: El Chaco | Prov: Napo | Códico-Nesdis
| Tipo: | Meteorológica |  |  |  |  | Código-Estación | M5021
| Pertenece a la Cuenca: | Napo - Coca - Oyacachi |  |  |  |  | Código-Pfafstetter | 49788
COORDENADAS DATUM WGS 84 - ZONA 17 SUR
| Latitud UTM | Geográficas | Longitud UTM | Geográficas | Elevación m.s.n.m |  | Fecha Ini. | 2007-06-01
| 9979154 | 78°6'38.368"W | 821647 | 0°11'18.092"S | 3710 |  | Hora Ini. | 0:00
| Fecha de Instalación de la Estación |  | 2007-06-01
N° | Tiempo de Funcionamiento Efectivo |  | 6 años 10 meses hasta el 02/04/2014
1 | Existencia de Información
| Parámetros Registrados por la estación | Fecha Inicial | Fecha Final /Actual en Actividad | Frecuencia de Registros | Almacenamiento de datos | Observaciones
| Precipitación | 2007-06-01 | 2014-04-02 | mensual | Cada 1 min | Registra la caída de precipitación cada vez que se da un evento
| Temperatura | 2007-06-01 | 2014-04-02 | mensual | Cada 1 min | Registros cada minuto en lugar de cada 15 minutos desde el 05/03/2013 una vez instalado el datalogger VAISALA
| >>>Temperatura Máxima | 2013-03-05 | 2014-04-02 | mensual | Cada 1 min
| >>>Temperatura Mínima | 2013-03-05 | 2014-04-02 | mensual | Cada 1 Min
| >>>Temperatura Media | 2013-03-05 | 2014-04-02 | mensual | Cada 1 min
| Humedad del aire | 2007-06-01 | 2014-04-02 | mensual | Cada 1 min
| Viento | 2007-06-01 | 2014-04-02 | mensual | Cada 2 min | Registros cada 2 minutos en lugar de cada 15 minutos desde 05/03/2013
| >>>Velocidad del Viento | 2013-03-05 | 2014-04-02 | mensual | Cada 2 min
| >>>Dirección de Viento | 2013-03-05 | 2014-04-02 | mensual | Cada 2 min
Radiación solar
Adicionales /Especiales
| Presión atmosférica | 2007-06-01 | 2014-04-02 | mensual | Cada 1 min
| Carga de batería | 2007-06-01 | 2014-04-02 | mensual | Cada 1 min
2 | Frecuencia de Operación y Mantenimiento de los Sensores
| Operaciones | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Temperatura | 6 años 10 meses | semestral
| Humedad Relativa | 6 años 10 meses | semestral
| Pluviómetro | 6 años 10 meses | semestral
| Dirección del viento | 6 años 10 meses | semestral
| Presión atmosférica | 6 años 10 meses | semestral
| Velocidad del viento | 6 años 10 meses | semestral
| Panel Solar | 6 años 10 meses | semestral
| Regulador de carga | 6 años 10 meses | semestral
| Batería | 6 años 10 meses | semestral
| Conectores | 6 años 10 meses | semestral
3 | Frecuencia de Mantenimiento de Infraestructura de protección y seguridad
| Infraestructura | Tiempo de funcionamiento | Frecuencia Mantenimiento | Observaciones
| Cerramiento | desde 01 de junio de 2007 | semestral | se amplía el cerramiento de 4x4x2.5 a 6x8x2.5m el día 11 de enero de 2012

## 4. Est. General
Fotografías de Área de Infuencia
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Norte Magnético |  | Fotografía hacia el Sur
| Observaciones: |  | Observaciones:
| Fotografía hacia el Oeste |  | Fotografía hacia el Este
ESTADO ACTUAL DE LA ESTACIÓN
Observaciones: INFRAESTRUCTURA • 25/11/2011: Proceso de ampliación de cerramiento de 4*4 a *2.5m a 6*8 *2.5m 11/01/2011 El cerramiento es entregado llevado a cabo por Ing. Lidia Malucín
SENSORES: Última calibración 23 de mayo de 2012